## NI
Przedmiot:
Automatyka
Wymiar ECTS |  |  | 4
Status |  |  | podstawowy, obowiązkowy
Forma zaliczenia końcowego |  |  | egzamin
Wymagania wstępne |  |  | brak
Kierunek studiów:
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil studiów |  |  |  | ogólnoakademicki
Kod formy studiów oraz poziomu studiów |  |  |  | NI
Semestr studiów |  |  |  | 3
Język wykładowy |  |  |  | polski
Prowadzący przedmiot:
Nazwa jednostki właściwej dla koordynatora |  | Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Przedmiotowe efekty uczenia się:
Kod składnika opisu | Opis |  |  |  |  | Odniesienie do (kod)
[6 empty] | efektu kierunkowego | dyscypliny
WIEDZA - zna i rozumie:
AUT_W1 | budowę i zasadę działania podstawowych elementów i układów automatyki, przedstawia przykłady zastosowania |  |  |  |  | ZIP1_W06 | TZ
AUT_W2 | budowę i zasadę działania mikrokomputerowych systemów sterowania, zna strukturę takich systemów |  |  |  |  | ZIP1_W06 | TZ
UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:
AUT_U1 | obliczyć transmitancją operatorową podstawowych układów automatyki, identyfikuje oraz eksploatuje elementy i układy automatyki stosowane w systemach technicznych procesów produkcyjnych |  |  |  |  | ZIP1_U09 | TZ
AUT_U2 | optymalizować funkcje logiczne za pomocą tablic Karnaugha oraz projektuje układy sterowania logicznego na elementach elektromagnetycznych i elektronicznych stosowane w systemach technicznych procesów produkcyjnych |  |  |  |  | ZIP1_U09 | TZ
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:
AUT_K1 | uznawania wiedzy oraz analizy zalet i zagrożeń dla ludzi i środowiska wynikających ze stosowania układów automatyki |  |  |  |  | ZIP1_K04 | TZ
AUT_K2 | otwartości na postęp techniczny w stosowaniu układów automatyki, dokształcanie się oraz podnoszenia kwalifikacji |  |  |  |  | ZIP1_K01 | TZ
Treści nauczania:
Wykłady | [5 empty] | 12 | godz.
Tematyka zajęć | Podstawowe pojecia. Elementy i układy automatyki stosowane w systemach sterowania i regulacji. Sygnały, ich cechy i rodzaje. Technika cyfrowa i analogowa. Informacja cyfrowa i analogowa. Kodowanie, próbkowanie, kwantowanie.
Algebra układów przełączających. Modelowanie członów regulacji. Analiza układów regulacji. Programowalne systemy sterowania logicznego. Wielokanałowe regulatory cyfrowe.
Architektura mikroprocesora i mikrokomputera. Wymagania stawiane mikroprocesorom i mikrokomputerom wykorzystywanym do sterowania procesami technologicznymi.
Mikrosystemy. Sprzet (hardware), oprogramowanie (software). Systemy transmisji danych. Kanały transmisyjne. Modemy. Technika sprzegania układów mikroprocesorowych w systemach automatyki. Struktura sprzetu. Zasady sprzegania z urzadzeniami zewnetrznymi.
Mikroprocesorowe systemy pomiarowe. Inteligentne przetworniki pomiarowe. Mikroprocesorowe analizatory i generatory sygnałów. Mikroprocesorowe systemy automatyki stosowane w urządzeniach i maszynach do sterowania procesami technologicznymi.
Mikrokomputerowe systemy sterowania (MKSS). Specyﬁka, struktury i przeznaczenie. Sterowniki mikroprocesorowe. Budowa i zasada działania. Zastosowanie w systemach sterowania cyfrowego i automatycznej regulacji.
Metodyka projektowania i wdrażaniu zautomatyzowanych systemów sterowania. Niezawodność działania. Układy z rezerwowaniem. Testowanie i diagnostyka. Problematyka eksploatacji systemów sterowania automatycznego w procesach produkcyjnych.
Realizowane efekty uczenia się |  |  | AUT_W1; AUT_W2; AUT_K1; AUT_K2
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Zaliczenie w formie pisemnej - na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu: 50%
Ćwiczenia laboratoryjne | [5 empty] | 18 | godz.
Tematyka zajęć | Obliczanie G (s), y (t), x (t) na podstawie informacji graﬁcznej bądź analitycznej w programie Matlab-Simulink.
Minimalizacja funkcji logicznych. Postać alternatywna i koniunkcyjna.
Wyznaczanie i analiza charakterystyk statycznych elementów wykonawczych.
Wyznaczanie i analiza charakterystyk dynamicznych regulatora PID.
Analiza przebiegu regulacji liniowej poziomu cieczy.
Identyﬁkacja podstawowych elementów automatyki metodą wymuszenia jednostkowego.
Identyﬁkacja obiektów regulacji metodą wymuszenia skokowego.
Identyﬁkacja obiektów regulacji metodą wymuszenia impulsowego.
Identyﬁkacja podstawowych obiektów dynamicznych metoda częstotliwościową.
Modelowanie logicznych układów automatyki na elementach elektromagnetycznych.
Modelowanie logicznych układów automatyki na elementach elektronicznych.
Elektromagnetyczne układy sterowania.
Wyznaczanie i analiza charakterystyk dynamicznych czujników temperatury oraz wilgotności w układach automatycznej regulacji.
Realizowane efekty uczenia się |  |  | AUT_U1; AUT_U2; AUT_K1; AUT_K2
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Zaliczenie ćwiczeń na podstawie: - indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych (obligatoryjnie) - udział w ocenie końcowej przedmiotu 0%; - 5 kolokwiów cząstkowych z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej przedmiotu 50%.
Literatura:
Podstawowa |  | Juszka H. 2004. Laboratorium z automatyki. Wyd. PTIR, Kraków, ISBN 8390755343.
Juszka H. 2006. Automatyzacja i robotyzacja w inżynierii rolniczej. Wyd. PTIR, Kraków, ISBN 8390755343.
Urbaniak A. 2007. Podstawy automatyki. Wyd. Pol. Poznańskiej, Poznań, ISBN 978-83-7143-335-1.
Uzupełniająca |  | Kostro J. 2007. Elementy, urządzenia i układy automatyki. WSiP, Warszawa, ISBN 978-83-02-05317-7.
Dębowski A. 2015. Automatyka. Technika regulacji. Wyd. WNT, Warszawa. ISBN 978-83-7926-073-7.
Kalisz J. 2009. Podstawy elektroniki cyfrowej. Wyd. Komunikacji i Łączności. Warszawa. ISBN 978-83-206-1667-5.
Struktura efektów uczenia się:
Dyscyplina – | dziedzina nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina inżynieria mechaniczna (TZ) |  |  |  |  | 4 | ECTS
Dyscyplina – | dziedzina nauki społeczne, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości (SZ) |  |  |  |  | 0 | ECTS
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego |  |  |  | 40 | godz. | 1.5 | ECTS
w tym: | wykłady |  |  | 12 | godz.
| ćwiczenia i seminaria |  |  | 18 | godz.
| konsultacje |  |  | 5 | godz.
| udział w badaniach |  |  | … | godz.
| obowiązkowe praktyki i staże |  |  | … | godz.
| udział w egzaminie i zaliczeniach |  |  | 5 | godz.
zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość |  |  |  | … | godz. | … | ECTS
praca własna |  |  |  | 60 | godz. | 2.5 | ECTS