## Sylabus
Przedmiot:
Sterowanie liniami technologicznymi
Wymiar ECTS |  |  | 6
Status |  |  | uzupełniający do wyboru - fakultatywny
Forma zaliczenia końcowego |  |  | zaliczenie na ocenę
Wymagania wstępne |  |  | zaliczenie przedmiotów: Automatyka, Elektronika i pomiary wielkości fizycznych, Infrastruktura logistyczna
Kierunek studiów:
Transport i logistyka
Profil studiów |  |  |  | ogólnoakademicki
Kod formy studiów oraz poziomu studiów |  |  |  | NI
Semestr studiów |  |  |  | 7
Język wykładowy |  |  |  | polski
Prowadzący przedmiot:
Nazwa jednostki właściwej dla koordynatora |  | Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Przedmiotowe efekty uczenia się:
Kod składnika opisu | Opis |  |  |  |  | Odniesienie do (kod)
[6 empty] | efektu kierunkowego | dyscypliny
WIEDZA - zna i rozumie:
SLT_W1 | czynniki wpływające na funkcjonowanie i rozwój infrastruktury transportowej oraz magazynowej, systemów sterowania liniami technologicznymi z wykorzystaniem |  |  |  |  | TIL1_W05 TiL1_W10 | TZ
SLT_W2 | problematykę sterowania liniami technologicznymi ukierunkowaną na optymalizację metod projektowania w/w linii oraz ich nadzór |  |  |  |  | TIL1_W05 | TZ
UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:
SLT_U1 | projektować, dobrać osprzęt i dokonać parametryzacji nowoczesnego systemu sterowania procesami transportowymi i logistycznymi |  |  |  |  | TiL1_U01 TiL1_U03 TiL1_U16 | TZ
SLT_U2 | programować i eksploatować systemy sterowania PLC dla procesów transportowych stosowanych na liniach technologicznych |  |  |  |  | TiL1_U03 TiL1_U16 | TZ
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:
SLT_K1 | uznawania wiedzy oraz analizy zalet i zagrożeń dla ludzi oraz środowiska wynikających ze stosowania zautomatyzowanych systenów transpotrowych |  |  |  |  | TiL1_K06 | TZ
SLT_K2 | otwartości na postęp techniczny w stosowaniu zautomatyzowanych systemów transportowych, dokształcania się oraz podnoszenia kwalifikacji |  |  |  |  | TiL1_K06 | TZ
Treści nauczania:
Wykłady | [5 empty] | 18 | godz.
Tematyka zajęć | Metodyka projektowania systemów sterowania liniami technologicznymi - Control Engineering.
Znaczenie innowacyjnych systemów sterowania w aspekcie obniżenia zużycia energii, minimalizacji odpadów, podniesienia poziomu bezpieczeństwa, redukcji zanieczyszczeń środowiska.
Koncepcja i algorytm sterowania - współpraca pomiędzy ekspertami z różnych dziedzin: technologii procesowej, techniki komputerowej, mechaniki, pomiarów i oprzyrządowania i sterowania.
Wymagania inżynierskie w odniesieniu do systemu sterowania liniami - złożoność obliczeniowa, wykonalność, niezawodność, adaptowalność.
Znaczenie kosztów projektu systemu sterowania dla projektów komercyjnych: jako składnika kosztu całkowitego linii lub w aspekcie uzyskania układu złożonego zapewniającego wysoką jakość produktu.
Elementy nowoczesnego jednowymiarowego systemu sterowania procesu na linii technologicznej - śledzenie trajektorii wejściowego sygnału referencyjnego (wejściowego sygnału wartości zadanej).
Bezpieczeństwo obsługi linii: system logowania dla nadawania użytkownikom uprawnień obsługi, edycji receptur oraz zmiany parametrów serwisowych, system alarmów, wyświetlanie komunikatów i ich historii.
Konstruowanie i ocena systemu sterowania liniami technologicznymi.
System sterowania liniami technologicznymi: sterowanie adaptacyjne, stochastyczne, systemy zdarzeń dyskretnych, sterowanie hybrydowe.
Modelowanie procesów sterowania liniami: model referencyjny i projektowy - analiza dokładności modelu i właściwości obiektu.
Zautomatyzowane linie produkcyjne – projektowanie systemu komunikacji, wybór interfejsu oraz protokołu komunikacyjnego, przemysłowe magistrale i sieci komputerowe.
Systemy sterowania z zastosowaniem programowalnych sterowników logicznych PLC. Metodyka projektowania systemów sterowania PLC. Norma PN EN 61131 w zakresie wdrażania i eksploatacji w/w.
Języki programowania sterowników PLC: tekstowe oraz graficzne. Deklaracja zmiennych, bloki organizacyjne, organizacja pamięci. Systemy sterowania sieciowego z zastosowaniem PLC.
Wykorzystanie przemysłowych sieci komunikacyjnych: diagnostyka napędów, stacji we/wy, układów peryferyjnych. Sieć przemysłowa Profibus, MPI, Ethernet.
Program sterowania robotami, przenośnikami i środkami transportowymi, sekwencja uruchamiania procesu, kontrola przebiegu zdarzeń, komunikaty w programie.
Realizowane efekty uczenia się |  |  | SLT_W1; SLT_W2; SLT_K1; SLT_K2
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.
Ćwiczenia laboratoryjne | [5 empty] | 18 | godz.
Tematyka zajęć | Konfiguracja systemu sterujacego transpotrem detali na liniii montażowej, tworzenie okien programiu i powiązań pomiędzy nimi.
Instrukcje (operatory), funkcje, struktury i generatory.
Podajnik palet, funkcje czasowe, przetwornik analogowo-cyfrowy
Programowanie systemu sterujacego transpotrem detali na liniii montażowej - wizualizacja procesu.
Programowanie systemu wizualizującego transport detali na linii technologicznej.
Programowanie systemu sterujacego sekwencyjnym załączaniem taśmociągów na linii produkcyjnej.
Programowanie i symulacja systemów automatyki (linii transportowych) z wykorzystaniem popularnych technologii używanych w przemyśle.
Realizacja stanów awaryjnych - wprowadzanie awarii np. czujników, celem testowania kod programu w przypadku uszkodzenia czujnika.
Programowanie procesów technologicznych sterowanych sekwencyjnie.
Realizowane efekty uczenia się |  |  | SLT_U1; SLT_U2;
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Zaliczenie ćwiczeń na podstawie: - indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych (obligatoryjnie) - udział w ocenie końcowej modułu 0%; - 2 x ocena praktycznych umiejętności programowania (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 50%;
Literatura:
Podstawowa |  | Gilewski T. 2018. Szkoła programisty PLC. Język LAD w programowaniu sterowników przemysłowych. Zaprogramuj linię technologiczną spełniającą wymogi bezpieczeństwa. Helion. Gliwice. ISBN: 978-83-283-3705-3
Tomasik M., Juszka H., Lis S. 2013 Sterowanie i wizualizacja rolniczych procesów produkcyjnych PTIR, Kraków
Fijałkowski J. Transport wewnętrzny w systemach logistycznych. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2008.
Uzupełniająca |  | Brock S., Muszyński R., Urbański K., Zawirski K. 2009. Sterowniki programowalne. Wyd. Politechniki Poznańskiej. Poznań. ISBN 8371434588.
Mikulczyński T. 2006. Automatyzacja procesów produkcyjnych. WNT. Warszawa. ISBN 8320428890.
Jacyna M. Wybrane zagadnienia modelowania systemów transportowych, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej.2009.
Struktura efektów uczenia się:
Dyscyplina – | dziedzina nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina inżynieria mechaniczna (TZ) |  |  |  |  | 6.04 | ECTS*
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego |  |  |  | 56 | godz. | 2.24 | ECTS*
w tym: | wykłady |  |  | 18 | godz.
| ćwiczenia i seminaria |  |  | 18 | godz.
| konsultacje |  |  | 10 | godz.
| udział w badaniach |  |  | 0 | godz.
| obowiązkowe praktyki i staże |  |  | 0 | godz.
| udział w egzaminie i zaliczeniach |  |  | 10 | godz.
zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość |  |  |  | 0 | godz. | … | ECTS*
praca własna |  |  |  | 95 | godz. | 3.8 | ECTS*