## Sylabus
Przedmiot:
Elektronika i pomiary wielkości fizycznych
Wymiar ECTS |  |  | 4
Status |  |  | obowiązkowy kierunkowy
Forma zaliczenia końcowego |  |  | zaliczenie na ocenę
Wymagania wstępne |  |  | realizacja zajęć z przedmiotu: Elektrotechnika, Fizyka
Kierunek studiów:
Transport i logistyka
Profil studiów |  |  |  |  | ogólnoakademicki
Kod formy studiów oraz poziomu studiów |  |  |  |  | NI
Semestr studiów |  |  |  |  | 4
Język wykładowy |  |  |  |  | polski
Prowadzący przedmiot:
Nazwa jednostki właściwej dla koordynatora |  | Katedra Inżynierii Biosystemów, Energetyki i Automatyzacji Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Przedmiotowe efekty uczenia się:
Kod składnika opisu | Opis | [5 empty] | Odniesienie do (kod)
[7 empty] | efektu kierunkowego | dyscypliny
WIEDZA - zna i rozumie:
EPF_W1 | zjawiska i procesy związane z przepływem prądu w przewodnikach i półprzewodnikach oraz elementach półprzewodnikowych wykorzystywanych w technice i procesach technologicznych | P7S_WK | TZ | w pogłębionym stopniu metodologię badań naukowych w zakresie inżynierii rolniczej | P7S_WK | TZ | TIL1_W04 | TZ
EPF_W2 | funkcjonowanie podstawowych urządzeń pomiarowych, czujników i przetworników wielkości nieelektrycznych | zasady korzystania z różnych źródeł informacji z zachowaniem zasad ochrony dóbr niematerialnych | zasady korzystania z różnych źródeł informacji z zachowaniem zasad ochrony dóbr niematerialnych | zasady korzystania z różnych źródeł informacji z zachowaniem zasad ochrony dóbr niematerialnych | zasady korzystania z różnych źródeł informacji z zachowaniem zasad ochrony dóbr niematerialnych | zasady korzystania z różnych źródeł informacji z zachowaniem zasad ochrony dóbr niematerialnych | TIL1_W05 | TZ
UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:
EPF_U1 | wykonywać obserwacje i pomiary wielkości fizycznych, analizować i interpretować wyniki pomiarów | wyszukiwać i twórczo korzystać z informacji pochodzących z różnych źródeł, integrować zdobytą wiedzę | wyszukiwać i twórczo korzystać z informacji pochodzących z różnych źródeł, integrować zdobytą wiedzę | wyszukiwać i twórczo korzystać z informacji pochodzących z różnych źródeł, integrować zdobytą wiedzę | wyszukiwać i twórczo korzystać z informacji pochodzących z różnych źródeł, integrować zdobytą wiedzę | wyszukiwać i twórczo korzystać z informacji pochodzących z różnych źródeł, integrować zdobytą wiedzę | TIL1_U01 | TZ
EPF_U2 | łączyć proste układy elektroniczne oraz modyfikować jego kolejne wersje | określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia w zakresie inżynierii mechanicznej | określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia w zakresie inżynierii mechanicznej | określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia w zakresie inżynierii mechanicznej | określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia w zakresie inżynierii mechanicznej | określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia w zakresie inżynierii mechanicznej | TIL1_U16 | TZ
EPF_U3 | zestawić tor pomiarowy wybranych wiekości fizycznych | formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i badawczymi oraz przedstawić analizy w formie pracy pisemnej | formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i badawczymi oraz przedstawić analizy w formie pracy pisemnej | formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i badawczymi oraz przedstawić analizy w formie pracy pisemnej | formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i badawczymi oraz przedstawić analizy w formie pracy pisemnej | formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i badawczymi oraz przedstawić analizy w formie pracy pisemnej | TIL1_U16 | TZ
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:
EPF_K1 | rozumie potrzebę ciągłego zdobywania wiedzy, wynikającą z postępu w zakresie elektroniki | odpowiedzialnego pełnienie ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: rozwijania dorobku i podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad | odpowiedzialnego pełnienie ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: rozwijania dorobku i podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad | odpowiedzialnego pełnienie ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: rozwijania dorobku i podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad | odpowiedzialnego pełnienie ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: rozwijania dorobku i podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad | odpowiedzialnego pełnienie ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: rozwijania dorobku i podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad | TIL1_K01 | TZ
EPF_K2 | ma świadomość posiadanej wiedy z elektroniki i układów elektronicznych, oraz krytycznie odnosi się do własnej wiedzy | [5 empty] | TIL1_K01 | TZ
Treści nauczania:
Wykłady | [6 empty] | 9 | godz.
Tematyka zajęć | Metrologia podstawowe pojęcia współczesnej metrologii, jednostki miar.
Rodzaje i przyczyny powstawania błędów w pomiarach, przedział niepewności.
Właściwości przewodników półprzewodników, elementy półprzewodnikowe złączowe - diody, tranzystory, tyrystory.
Elektroniczne elementy scalone; układy prostownicze niesterowane, filtry, stabilizatory napięcia, wzmacniacze.
Układy prostownicze sterowane i niesterowane. Filtry w układach prostowniczych i sygnałowych, ich znaczenie
Czujniki elektryczne wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.
Podstawy komputerowych układów pomiarowych.
Realizowane efekty uczenia się |  |  | EPF_W1, EPF_W2, EPF_K1, EPF_K2
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.
Ćwiczenia laboratoryjne | [6 empty] | 18 | godz.
Tematyka zajęć | Tolerancja, bledy - ocena niepewności pomiarów.
Badanie diod półprzewodnikowych prostowniczych i specjalnych.
Badanie układów prostowniczych i filtrów.
Badanie sterowanego zaworu elektrycznego -tyrystor
Badanie układów prostowniczych sterowanych i filtrów.
Wyznaczenie podstawowych charakterystyk tranzystora.
Badanie układów prostowniczych niesterowanych.
Wyznaczenie podstawowych charakterystyk sensorów wielkości elektrycznych.
Pomiar mocy i energii.
Wyznaczenie charakterystyk statycznych wybranych sensorów wielkości nieelektrycznych.
Badanie przetworników analogowych.
Badanie transoptorów i separatorów.
Kalibracja toru pomiarowego
Realizowane efekty uczenia się |  |  | EPF_U1, EPF_U2, EPF_U3
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Zaliczenie ćwiczeń na podstawie: - indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych (obligatoryjnie) - udział w ocenie końcowej modułu 0%; - kolokwia cząstkowe z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 50%;
Literatura:
Podstawowa |  | Praca zbiorowa 1996 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków WN-T, Warszawa Piotrowski J. 2002 Podstawy miernictwa WN-T, Warszawa Chwaleba A. 2000 Metrologia elektryczna WN-T, Warszawa
Uzupełniająca |  | Mieszkowski M 1985 Pomiary cieplne i energetyczne WN-T, Warszawa Praca zbiorowa 2004 Metrologia współczesna WN-T, Warszawa Opydo W., Kulesza K., Twardosz G 2002 Urządzenia elektryczne i elektroniczne Politechnika Poznańska, Poznań Praca zbiorowa 2004 Metrologia współczesna WN-T, Warszawa 3. Opydo W., Kulesza K., Twardosz G 2002 Urządzenia elektryczne i elektroniczne Politechnika Poznańska, Poznań 1. Mieszkowski M 1985 Pomiary cieplne i energetyczne WN-T, Warszawa 2. Praca zbiorowa 2004 Metrologia współczesna WN-T, Warszawa 3. Opydo W., Kulesza K., Twardosz G 2002 Urządzenia elektryczne i elektroniczne Politechnika Poznańska, Poznań
Struktura efektów uczenia się:
Dyscyplina – | dziedzina nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina inżynieria mechaniczna (TZ) | [5 empty] | 3.96 | ECTS*
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego |  |  |  |  | 37 | godz. | 1.48 | ECTS*
w tym: | wykłady |  |  |  | 9 | godz.
| ćwiczenia i seminaria |  |  |  | 18 | godz.
| konsultacje |  |  |  | 7 | godz.
| udział w badaniach |  |  |  | … | godz.
| obowiązkowe praktyki i staże |  |  |  | … | godz.
| udział w egzaminie i zaliczeniach |  |  |  | 3 | godz.
zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość | [5 empty] | godz. | … | ECTS*
praca własna |  |  |  |  | 62 | godz. | 2.48 | ECTS*