## NI
Przedmiot:
Zintegrowane systemy energetyczne
Wymiar ECTS |  |  | 4
Status |  |  | kierunkowy, uzupełniający do wyboru ISP
Forma zaliczenia końcowego |  |  | egzamin
Wymagania wstępne |  |  | realizacja zajęć z przedmiotu: Technika cieplna, Metrologia
Kierunek studiów:
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil studiów |  |  |  | ogólnoakademicki
Kod formy studiów oraz poziomu studiów |  |  |  | NI
Semestr studiów |  |  |  | 6
Język wykładowy |  |  |  | polski
Prowadzący przedmiot:
Nazwa jednostki właściwej dla koordynatora |  | Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Przedmiotowe efekty uczenia się:
Kod składnika opisu | Opis |  |  |  |  | Odniesienie do (kod)
[6 empty] | efektu kierunkowego | dyscypliny
WIEDZA - zna i rozumie:
YSE_W1 | funkcjonowanie urządzeń energetycznych w aspekcie zagrożeń środowiska oraz metody wykorzystywane do analizy tego oddziaływania |  |  |  |  | ZIP1_W04 | TZ
YSE_W2 | zagadnienia związane z projektowaniem urządzeń technicznych i ich wykorzystania w systemach energetycznych |  |  |  |  | ZIP1_W05 | TZ
UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:
YSE_U1 | projektować oraz modyfikować urządzenia techniczne i systemy energetyczne |  |  |  |  | ZIP1_U04 | TZ
YSE_U2 | dokonać krytycznej analizy systemu energetycznego i zaproponować zmiany techniczne |  |  |  |  | ZIP1_U15 | TZ
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:
YSE_K1 | ciągłego zdobywania wiedzy, dokształcania i samodoskonalenia z zakresu integracji energetyki konwencjonalnej i niekonwencjnalnej w przemyśle |  |  |  |  | ZIP1_K01 | TZ
YSE_K2 | myślenia i działania z uwzględnieniem współczesnych trendów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa |  |  |  |  | ZIP1_K04 | TZ
Treści nauczania:
Wykłady | [5 empty] | 9 | godz.
Tematyka zajęć | Energia słoneczna - możliwości i uwarunkowania jej przetwarzania
Biogaz - technologie pozyskania oraz oczyszczania, gospodarka strumieniami energii
Geotermia głeboka, zasoby, możliwości pozyskania energii - wymienniki ciepła oraz zbiorniki buforowe
Urządzenia grzewcze (kotły) dedykowane do ogrzewania obiektów o mocy do 500 kW
Pompa ciepła - czynniki kształtujące jej efektywność, dolne i górne żródła pompy ciepła, rozwiązania konstrukcyjne i zasada działania
Fotowoltaika: zasada działania, elementy systemu
Energia wiatru i wody: rozwiazania techniczne, mała i duża energetyka wodna, efektywność
Procedura określanie oddziaływania na środowisko energetycznych urządzeń z wykorzystanie metody LCA
Skojarzona gospodarka energetyczna w obiektach.
Realizowane efekty uczenia się |  |  | YSE_W1; YSE_W2; YSE_K1
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 40%.
Ćwiczenia projektowe | [5 empty] | 21 | godz.
Tematyka zajęć | Metodyka wyliczeń powierzchni kolektorów słonecznych
Metodyka wyliczeń elementów składowych pompy ciepła
Metodyka wyliczeń elemetów składowych siłowni fotowoltaicznej
Zasady projektowania instalcji wraz z analizą opłacalności wprowadzonych rozwiązań
Projekt z zakresu wykorzystania kolektorów słonecznych na potrzeby energetyczne obiektu
Projekt z zakresu stosowania pompy ciepła w ogrzewanym obiekcie (system mono i biwalentny)
Projekt z zakresu wykorzystania paneli fotowolataicznych w obiekcie
Projekt zabezpieczenia surowcowego biogazowni oraz gospodarka strumieniami energii
Procedura i zalecenia rozwiązań konstrukcyjno-energetycznych dla wspólpracy odbiorników energii w systemie hybrydowych
Realizowane efekty uczenia się |  |  | YSE_U1; YSE_U2; YSE_K1; YSE_K2
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Zaliczenie pisemne i indywidualne projekty z wymienionego zakresu. Udział oceny średniej w ocenie końcowej przedmiotu: 60%
Literatura:
Podstawowa |  | Tytko R. 2009 Odnawialne zródła energii: Wybrane zagadnienia OWG, Warszawa
Praca Zbiorowa 2008 Odnawialne i niekonwencjonalne zródła energii: poradnik Tarbonus Sp. z.o.o., Kraków
Uzupełniająca |  | Rubik. M. Pompa ciepła w systemach geotermii niskotemperatowej. Wydawnictwo MULTICO, Warszawa, 2015
Pluta Z. Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej. Wyd. Polit. W-wskiej, 2008
Lewandowski W. Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT, W-wa, 2012
Struktura efektów uczenia się:
Dyscyplina – | dziedzina nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina inżynieria mechaniczna (TZ) |  |  |  |  | 4 | ECTS
Dyscyplina – | dziedzina nauki społeczne, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości (SZ) |  |  |  |  | 0 | ECTS
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego |  |  |  | 38 | godz. | 1.52 | ECTS
w tym: | wykłady |  |  | 9 | godz.
| ćwiczenia i seminaria |  |  | 21 | godz.
| konsultacje |  |  | 5 | godz.
| udział w badaniach |  |  | … | godz.
| obowiązkowe praktyki i staże |  |  | … | godz.
| udział w egzaminie i zaliczeniach |  |  | 3 | godz.
zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość |  |  |  | … | godz. | … | ECTS
praca własna |  |  |  | 47 | godz. | 1.88 | ECTS