## NI
Przedmiot:
Infrastruktura energetyczna
Wymiar ECTS |  |  | 4
Status |  |  | kierunkowy, uzupełniający do wyboru ISP
Forma zaliczenia końcowego |  |  | egzamin
Wymagania wstępne |  |  | realizacja zajęć z przedmiotu: Technika cieplna
Kierunek studiów:
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil studiów |  |  |  | ogólnoakademicki
Kod formy studiów oraz poziomu studiów |  |  |  | NI
Semestr studiów |  |  |  | 5
Język wykładowy |  |  |  | polski
Prowadzący przedmiot:
Nazwa jednostki właściwej dla koordynatora |  | Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Przedmiotowe efekty uczenia się:
Kod składnika opisu | Opis |  |  |  |  | Odniesienie do (kod)
[6 empty] | efektu kierunkowego | dyscypliny
WIEDZA - zna i rozumie:
YEN_W1 | zjawiska i procesy związane z elektrotechnik i techniką cieplną |  |  |  |  | ZIP1_W06 | TZ
YEN_W2 | zasady doboru i eksploatacji uządzeń energetycznych |  |  |  |  | ZIP1_W09 | TZ
UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:
YEN_U1 | stosować zasady bezpiecznej eksploatacji maszyn oraz infrastruktury energetycznej |  |  |  |  | ZIP1_U06 | TZ
YEN_U2 | zastosować elementy elektrotechniki do projektowania instalacji energetycznych |  |  |  |  | ZIP1_U09 | TZ
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:
YEN_K1 | ciągłego zdobywania wiedzy, dokształcania i samodoskonalenia w celu rozwiązywania problemów praktycznych |  |  |  |  | ZIP1_K01 | TZ
YEN_K2 | działania ze świadomością znaczenia aspektów technicznych i pozatechnicznych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa |  |  |  |  | ZIP1_K03 | TZ
Treści nauczania:
Wykłady | [5 empty] | 9 | godz.
Tematyka zajęć | Infrastruktura energetyczna jako element bezpieczeństwa energetycznego
Infrastruktura gazowa
Infrastruktura ciepłownicza
Infrastruktura elektroenergetyczna
Jakość energii elektrycznej
Wyznaczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło
Dobór źródeł ciepła
Projektowanie instalacji elektrycznych
Dobór odbiorników energii elektrycznej i ich osprzętu
Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa
Realizowane efekty uczenia się |  |  | YEN_W1, YEN_W2, YEN_K1, YEN_K2
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Ocena podsumowująca na podstawie testu z zakresu tematyki wykładów. 50% udziału w ocenie końcowej modułu.
Ćwiczenia projektowe | [5 empty] | 18 | godz.
Tematyka zajęć | Obliczanie współczynnika przenikania ciepła U dla przegród wielowarstwowych
Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego budynku
Obliczanie mocy urządzeń do przygotowania c.w.u. i dobór objętości zasobnika
Obliczenia sezonowego zużycia energii na cele ogrzewania i przygotowania c.w.u.
Podstawy analizy ekonomicznej systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u.
Projektowanie oświetlenia elektrycznego w budynku
Projektowanie instalacji oświetleniowej w budynku
Projektowanie instalacji siłowej w budynku
Projektowanie instalacji w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej
Projektowanie rozdzielnicy elektrycznej
Realizowane efekty uczenia się |  |  | YEN_U1, YEN_U2, YEN_K1, YEN_K2
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Ocena podsumowująca na podstawie pisemnych zaliczeń z zakresu tematyki ćwiczeń i wykonanych projektów instalacji elektroenergetycznych. 50% udziału w ocenie końcowej przedmiotu.
Zajęcia e-learning | [5 empty] | 3 | godz.
Tematyka zajęć | Projektowanie instalacji oświetleniowej w budynku.
Realizowane efekty uczenia się |  |  | YEN_U1, YEN_U2, YEN_K1
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Zaliczenie w ramach zaliczenia wykładów i ćwiczeń.
Literatura:
Podstawowa |  | Szul T. 2018 Ocena efektywności energetycznej budynków. Wybrane zagadnienia z przykładami. Wyd. Nauk. Intellect, Waleńczów Strzyżewski J., Strzyżewski J. 2005 Instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym. Arkady, Warszawa Szkarowski A., Łatowski L. 2010 Ciepłownictwo WNT, Warszawa
Uzupełniająca |  | Miedziński B. 2000 Elektrotechnika. Podstawy i instalacje elektryczne. WN PWN, Warszawa Chochowski A. 1996 Elektrotechnika z automatyką. WSIP, Warszawa
Struktura efektów uczenia się:
Dyscyplina – | dziedzina nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina inżynieria mechaniczna (TZ) |  |  |  |  | 4 | ECTS
Dyscyplina – | dziedzina nauki społeczne, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości (SZ) |  |  |  |  | 0 | ECTS
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego |  |  |  | 37 | godz. | 1.48 | ECTS
w tym: | wykłady |  |  | 9 | godz.
| ćwiczenia i seminaria |  |  | 18 | godz.
| konsultacje |  |  | 6 | godz.
| udział w badaniach |  |  | … | godz.
| obowiązkowe praktyki i staże |  |  | … | godz.
| udział w egzaminie i zaliczeniach |  |  | 4 | godz.
zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość |  |  |  | 3 | godz. | 0.1 | ECTS
praca własna |  |  |  | 63 | godz. | 2.52 | ECTS