## Sylabus
Przedmiot:
Elektrotechnika
Wymiar ECTS |  |  | 4
Status |  |  | kierunkowy obowiązkowy
Forma zaliczenia końcowego |  |  | egzamin
Wymagania wstępne |  |  | zaliczenie modułu zajęć z Fizyki
Kierunek studiów
Odnawialne żródła energii i gospodarka odpadami
Profil studiów |  |  |  | ogólnoakademicki
Kod formy studiów oraz poziomu studiów |  |  |  | NI
Semestr studiów |  |  |  | 2
Język wykładowy |  |  |  | polski
Prowadzący przedmiot:
Nazwa jednostki właściwej dla koordynatora |  | Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Przedmiotowe efekty uczenia się:
Kod składnika opisu | Opis |  |  |  |  | Odniesienie do (kod)
[6 empty] | efektu kierun-kowego | dyscypliny
WIEDZA - zna i rozumie:
ELE_W1 | podstawowe metody rozwiązywania obwodów elektrycznych oraz prawa fizyki niezbędne do zrozumienia zasady działania podstawowych maszyn i urządzeń elektrycznych |  |  |  |  | OZE1_W04 | TZ
ELE_W2 | zasady działania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz zasady bezpiecznej ich eksploatacji |  |  |  |  | OZE1_W05 | TZ
UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:
ELE_U1 | opisać matematycznie zjawiska fizyczne występujące w obwodach elektrycznych, przeprowadzać proste eksperymenty, wykonywać pomiary, analizować i interpretować uzyskiwane wyniki oraz wyciągać z nich wnioski |  |  |  |  | OZE1_U02 | TZ
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:
ELE_K1 | identyfikowania oraz rozstrzygania dylematów związanych z wykorzystaniem konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii elektrycznej |  |  |  |  | OZE1_K02 | TZ
Treści nauczania:
Wykłady | [5 empty] | 12 | godz.
Tematyka zajęć | Pole elektryczne i magnetyczne
Obwody prądu stałego
Obwody 1-fazowe prądu sinusoidalnie zmiennego
Obwody 3-fazowe prądu sinusoidalnie zmiennego
Prądnice, wytwarzanie energii elektrycznej
Transformatory, przetwarzanie energii elektrycznej
Silniki elektryczne
Podstawy napędu elektrycznego, użytkowanie energii elektrycznej
Instalacje elektryczne, przesyłanie energii elektrycznej
Ochrona przeciwporażeniowa
Realizowane efekty uczenia się |  |  | ELE_W1, ELE_W2, ELE_K1
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Ocena na podstawie testu wielokrotnego wyboru oraz rozwiązania zadań obliczeniowych. 50% udziału w ocenie końcowej modułu.
Ćwiczenia laboratoryjne | [5 empty] | 15 | godz.
Tematyka zajęć | Rozwiazywanie obwodów prądu stałego
Rozwiazywanie obwodów 1-fazowych prądu sinusoidalnie zmiennego
Rozwiazywanie obwodów 3-fazowych prądu sinusoidalnie zmiennego
Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych w obwodach prądu stałego
Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych w obwodach 1- fazowych prądu sinusoidalnie zmiennego
Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych w obwodach 3- fazowych prądu sinusoidalnie zmiennego
Badanie transformatorów
Badanie prądnic
Badanie 3-fazowych silników asynchronicznych
Badanie osprzętu silników elektrycznych
Realizowane efekty uczenia się |  |  | ELE_U1, ELE_K1
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Ocena na podstawie zaliczeń pisemnych z zagadnień omawianych na ćwiczeniach i rozwiązania zadań obliczeniowych oraz zaliczenia sprawozdań z prac laboratoryjnych. 50% udziału w ocenie końcowej modułu.
Literatura:
Podstawowa |  | Praca zbiorowa. 2012 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków. WNT, Warszawa. Chochowski A. 1996 Elektrotechnika z automatyką. WSIP, Warszawa. Elektrotechnika. Zagadnienia wybrane. Preskrypt. Uniwersytet Rolniczy, Kraków.
Uzupełniająca |  | Frąckowiak J., Nawrowski R., Zielińska M. 2011 Podstawy elektrotechniki. Laboratorium. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań. Bielawski A., Grygiel J. 2017 Podstawy elektrotechniki w praktyce. WSiP, Warszawa.
Struktura efektów uczenia się:
Dyscyplina - inżynieria mechaniczna (TZ), w dziedzinie nauki inżynieryjno-techniczne | [5 empty] | 4 | ECTS*
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego |  |  |  | 45 | godz. | 1.8 | ECTS*
w tym: | wykłady |  |  | 15 | godz.
| ćwiczenia i seminaria |  |  | 21 | godz.
| konsultacje |  |  | 6 | godz.
| udział w badaniach |  |  | 0 | godz.
| obowiązkowe praktyki i staże |  |  | 0 | godz.
| udział w egzaminie i zaliczeniach |  |  | 3 | godz.
zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość |  |  |  | 0 | godz. | … | ECTS*
praca własna |  |  |  | 55 | godz. | 2.2 | ECTS*