## Sylabus
Przedmiot:
Urządzenia energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej
Wymiar ECTS |  |  | 7
Status |  |  | kierunkowy obowiązkowy
Forma zaliczenia końcowego |  |  | egzamin
Wymagania wstępne |  |  | realizacja przedmiotów: Fizyka, Termodynamika i Elektrotechnika
Kierunek studiów
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Profil studiów |  |  |  | ogólnoakademicki
Kod formy studiów oraz poziomu studiów |  |  |  | NI
Semestr studiów |  |  |  | 4
Język wykładowy |  |  |  | polski
Prowadzący przedmiot:
Nazwa jednostki właściwej dla koordynatora |  | Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Przedmiotowe efekty uczenia się:
Kod składnika opisu | Opis |  |  |  |  | Odniesienie do (kod)
[6 empty] | efektu kierun-kowego | dyscypliny
WIEDZA - zna i rozumie:
UEK_W1 | prawa fizyki niezbędne do zrozumienia zjawisk i procesów występujących w biosferze |  |  |  |  | OZE1_W04 | TZ
UEK_W2 | podstawowe zasady eksploatacji urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych |  |  |  |  | OZE1_W09 | TZ, TS
UEK_W3 | znaczenie cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych |  |  |  |  | OZE1_W11 | TZ
UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:
UEK _U1 | dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne (środowiskowe, ekonomiczne, prawne) podejmowanych działań inżynierskich z zakresu OZE, wskazuje ich wady i zalety |  |  |  |  | OZE1_U08 | TZ
UEK _U2 | ocenić działanie elementów układu mechanicznego oraz przeprowadzić prosty eksperyment diagnostyczny pozwalający na ocenę prawidłowości działania układu |  |  |  |  | OZE1_U14 | TZ
UEK _U3 | zaprojektować proste urządzenie lub system typowe dla OZE, wykorzystując właściwe metody, techniki i narzędzia |  |  |  |  | OZE1_U16 | TZ
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:
UEK _K1 | identyfikowania oraz rozstrzygania dylematów w obszarze kierunku studiów |  |  |  |  | OZE1_K02 | TZ
UEK _K2 | odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu |  |  |  |  | OZE1_K06 | TZ
Treści nauczania:
Wykłady | [5 empty] | 18 | godz.
Tematyka zajęć | Turbiny wiatrowe w systemie energetycznym
Wodna energetyka rozproszona - urządzenia hydroenergetyki
Energia słoneczna źródłem pierwotnym wszelkich procesów energetycznych zachodzących na Ziemi
Fotowoltaiczne elektrownie solarne w systemie elektroenergetycznym
Termiczne urządzenia solarne, instalacje solarne i możliwości wykorzystania ich w gospodarce
Podział pomp ciepła i ich zadania w systemach energetycznych
Wybrane urządzenia służące do generacji energii elektrycznej w układach OZE
Wybrane urządzenia stało-prądowe - silniki
Przekształtniki energii elektrycznej w systemach energetycznie złożonych
Urządzenia w systemach cieplnych - wymienniki ciepła
Urządzania do spalania i zgazowywania biomasy
Złożone systemy energetyczne układy monowalentne i biwalentne
Wybrane urządzenia energetyki konwencjonalnej
Realizowane efekty uczenia się |  |  | UEK_W1, UEK_W2, UEK_W3, UEK _K1, UEK _K2
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Egzamin - 50%
Ćwiczenia audytoryjne | [5 empty] | 18 | godz.
Tematyka zajęć | Projekt instalacji CO i CWU zasilanych ze źródeł biwalentnych
Analiza pracy systemu przetwarzania biomasy na energię elektryczną i ciepło
Urządzenia i praca systemu geotermia głęboka – odbiorca
Urządzenia i sterowanie systemu w elektrowni szczytowo-pompowej
Urządzenia w systemie zagospodarowania ciepła odpadowego
Piko-instalacje fotowoltaiczne w systemie cieplnym
Realizowane efekty uczenia się |  |  | UEK _U1, UEK _U2, UEK _U3, UEK _K2
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Zaliczenie 25%
Ćwiczenia laboratoryjne | [5 empty] | 15 | godz.
Tematyka zajęć | Wyznaczenie charakterystyki prądowo-napięciowej modułu Fotowoltaicznego
Wpływ kata pochylenie i azymutu na sprawność modułu fotowoltaicznego
Zależność charakterystyki prądowo-napięciowej modułu fotowoltaicznego od gęstości strumienia promieniowania słonecznego
Wyznaczenie mocy chwilowej absorbowanej przez kolektor i jego sprawności
Stacje oczyszczania biogazu i ich oddziaływanie na wydajność energetyczną
Określenie wpływu kata pochylenie i azymutu na sprawność kolektora słonecznego
Badanie jakości współpracy ogniwa fotowoltaicznego z kolektorem słonecznym
Wyznaczenie charakterystyk rozruch dla sprężarkowej pompy ciepła
Wyznaczenie współczynnika efektywności energetycznej COP
Badanie wydajności rur grzejnych
Wyznaczenie charakterystyki prądowo-napięciowej dla ogniwa paliwowego
Budowa i trwałość silnika zasilanego biogazem
Realizowane efekty uczenia się |  |  | UEK _U1, UEK _U2, UEK _U3, UEK _K1
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Zaliczenie 25%;
Literatura:
Podstawowa |  | Klugmann-Radziemska E. 2010 Fotowoltaika w teorii i praktyce BTC -Korporacja Paweł Zbysiński, Warszawa Tytko R. 2017. Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej. ISBN: 978-83-7490-649-4. Knaga J. 2013 Modelowanie transferu energii elektrycznej i ciepła w małych autonomicznych układach solarnych Polskie Towarzystwo Inzynierii Rolniczej, Kraków
Uzupełniająca |  | Lewandowski W. 2012 Proekologiczne odnawialne zródła energii WNT, Warszawa Zalewski W. 2001 Pompy ciepła AGNI, Pruszcz Gdański Rutkowski Kazimierz, Vogelgesang Jan, Findura Pavol: Analysis of effectiveness of storing waste heat in the water accumulator, w: Inżynieria Rolnicza, vol. 4, nr 152, 2014, ss. 205-212
Struktura efektów uczenia się:
Dyscyplina - inżynieria mechaniczna (TZ), w dziedzinie nauki inżynieryjno-techniczne | [5 empty] | 6.4 | ECTS*
Dyscyplina - inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (TS), w dziedzinie nauki inżynieryjno-techniczne | [5 empty] | 0.6 | ECTS*
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego |  |  |  | 70 | godz. | 2.8 | ECTS*
w tym: | wykłady |  |  | 18 | godz.
| ćwiczenia i seminaria |  |  | 33 | godz.
| konsultacje |  |  | 13 | godz.
| udział w badaniach |  |  | 0 | godz.
| obowiązkowe praktyki i staże |  |  | 0 | godz.
| udział w egzaminie i zaliczeniach |  |  | 6 | godz.
zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość |  |  |  | 0 | godz. | … | ECTS*
praca własna |  |  |  | 105 | godz. | 4.2 | ECTS*