## Sylabus
Przedmiot:
Automatyka
Wymiar ECTS |  |  | 4
Status |  |  | obowiązkowy kierunkowy
Forma zaliczenia końcowego |  |  | egzamin
Wymagania wstępne |  |  | realizacja przedmiotów: Fizyka oraz Informacja techniczna
Kierunek studiów
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Profil studiów |  |  |  | ogólnoakademicki
Kod formy studiów oraz poziomu studiów |  |  |  | NI
Semestr studiów |  |  |  | 3
Język wykładowy |  |  |  | polski
Prowadzący przedmiot:
Nazwa jednostki właściwej dla koordynatora |  | Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji Wydział Inżynierii produkcji i Energetyki
Przedmiotowe efekty uczenia się:
Kod składnika opisu | Opis |  |  |  |  | Odniesienie do (kod)
[6 empty] | efektu kierun-kowego | dyscypliny
WIEDZA - zna i rozumie:
AUT_W1 | budowę i zasadę działania podstawowych elementów i układów automatyki, przedstawia przykłady zastosowania |  |  |  |  | OZE1_W04 OZE1_W05 | TZ
AUT_W2 | budowę i zasadę działania mikrokomputerowych systemów sterowania, zna strukturę takich systemów |  |  |  |  | OZE1_W05 | TZ
UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:
AUT_U1 | minimalizować funkcje logiczne oraz projektuje układy sterowania logicznego na elementach elektromagnetycznych i elektronicznych stosowane w systemach energetyki odnawialnej i gospodarki odpadami |  |  |  |  | OZE1_U02 OZE1_U05 | TZ
AUT_U2 | obliczyć transmitancją operatorową podstawowych układów automatyki oraz identyfikuje elementy i układy automatyki stosowane w systemach energetyki odnawialnej i gospodarki odpadami |  |  |  |  | OZE1_U02 OZE1_U05 | TZ
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:
AUT_K1 | dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii w systemach energetyki odnawialnej i gospodarki odpadami |  |  |  |  | OZE1_K02 | TZ
Treści nauczania:
Wykłady | [5 empty] | 12 | godz.
Tematyka zajęć | Podstawowe pojęcia. Elementy i układy automatyki stosowane do sterowania i regulacji w systemach technicznych odnawialnych źródeł energii, segregacji i przetwarzania odpadów.
Sygnały, ich cechy i rodzaje. Technika cyfrowa i analogowa. Kodowanie, próbkowanie, kwantowanie.
Algebra układów przełączających. Modelowanie członów regulacji. Analiza układów regulacji.
Programowalne systemy sterowania logicznego. Wielokanałowe regulatory cyfrowe.
Architektura mikroprocesora i mikrokomputera. Mikrosystemy. Sprzęt (hardware), oprogramowanie (software).
Wymagania stawiane mikroprocesorom i mikrokomputerom wykorzystywanym do sterowania systemami technicznymi odnawialnych źródeł energii, segregacji, przetwarzania i utylizacji odpadów.
Systemy transmisji danych. Kanały transmisyjne. Modemy.
Technika sprzęgania układów mikroprocesorowych w systemach automatyki. Struktura sprzętu.
Mikroprocesorowe systemy pomiarowe. Inteligentne przetworniki pomiarowe. Mikroprocesorowe analizatory i generatory sygnałów.
Mikroprocesorowe systemy automatyki stosowane w urządzeniach i maszynach do sterowania w systemach technicznych odnawialnych źródeł energii, segregacji, przetwarzania i utylizacji odpadów.
Mikrokomputerowe systemy sterowania (MKSS). Specyﬁka, struktury i przeznaczenie.
1Sterowniki mikroprocesorowe. Budowa i zasada działania. Zastosowanie w systemach sterowania cyfrowego i automatycznej regulacji.
Metodyka projektowania i wdrażania zautomatyzowanych systemów technicznych w odnawialnych źródeł energii, segregacji i przetwarzania odpadów.
Analiza niezawodności działania. Układy z rezerwowaniem.
Testowanie i diagnostyka. Problematyka eksploatacji systemów sterowania automatycznego w odnawialnych źródeł energii, segregacji, przetwarzania i utylizacji odpadów.
Realizowane efekty uczenia się |  |  | AUT_W1, AUT_W2, AUT_K1
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Egzamin pisemny – 50% udziału w ocenie końcowej modułu.
Ćwiczenia laboratoryjne | [5 empty] | 15 | godz.
Tematyka zajęć | Obliczanie G (s), y (t), x (t) na podstawie informacji graﬁcznej bądź analitycznej w programie Matlab-Simulink dla przykładów systemów sterowania automatycznego w odnawialnych źródeł energii, segregacji, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów.
Minimalizacja funkcji logicznych. Postać alternatywna i koniunkcyjna.
Badanie charakterystyk statycznych elementów wykonawczych.
Badanie charakterystyk dynamicznych regulatora PID.
Badanie układu regulacji automatycznej w aspekcie zastosowania w odnawialnych źródeł energii, segregacji i przetwarzania odpadów.
Identyﬁkacja elementów podstawowych metoda wymuszenia jednostkowego.
Identyﬁkacja obiektów regulacji - metoda wymuszenia skokowego i impulsowego.
Modelowanie logicznych układów sterowania na elementach elektromagnetycznych.
Modelowanie logicznych układów sterowania na elementach elektronicznych.
Elektromagnetyczne układy sterowania w odnawialnych źródeł energii i przetwarzania odpadów.
Badanie charakterystyk dynamicznych systemów pomiarowych.
Badanie pneumatycznych układów sterowania.
Badanie elektro-pneumatycznych układów sterowania.
Analiza systemów pomiarowych w układach sterowania elektro-pneumatycznego w odnawialnych źródeł energii, segregacji, przetwarzania i utylizacji odpadów.
Realizowane efekty uczenia się |  |  | AUT_U1, AUT_U2, AUT_K1
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Pisemne sprawdziany bieżącej wiedzy i nabytych umiejętności oraz sprawozdania – 50% udziału w ocenie końcowej modułu.
Literatura:
Podstawowa |  | Juszka H. 2004. Laboratorium z automatyki PTIR, KrakJuszka H. 2006. Automatyzacja i robotyzacja w inżynierii rolniczej. PTIR, Kraków Głocki W. 2010. Układy cyfrowe. WSiP. Warszawa.
Uzupełniająca |  | Dębowski A. 2017. Automatyka. Technika regulacji. WNT. Warszawa Szelerski M.W. 2016. Automatyka przemysłowa w praktyce. KaBe S.C. Wydawnictwo i Handel Książkami. Urbaniak A. 2007 Podstawy automatyki. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Struktura efektów uczenia się:
Dyscyplina - inżynieria mechaniczna (TZ), w dziedzinie nauki inżynieryjno-techniczne | [5 empty] | 4 | ECTS*
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego |  |  |  | 45 | godz. | 1.8 | ECTS*
w tym: | wykłady |  |  | 15 | godz.
| ćwiczenia i seminaria |  |  | 21 | godz.
| konsultacje |  |  | 7 | godz.
| udział w badaniach |  |  | 0 | godz.
| obowiązkowe praktyki i staże |  |  | 0 | godz.
| udział w egzaminie i zaliczeniach |  |  | 2 | godz.
zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość |  |  |  | 0 | godz. | … | ECTS*
praca własna |  |  |  | 55 | godz. | 2.2 | ECTS*