## SI
Przedmiot:
Programowanie sterowników mikroprocesorowych
Wymiar ECTS |  |  | 3
Status |  |  | kierunkowy, uzupełniający do wyboru ISP
Forma zaliczenia końcowego |  |  | zaliczenie na ocenę
Wymagania wstępne |  |  | realizacja zajęć z przedmiotu: Automatyka
Kierunek studiów:
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil studiów |  |  |  | ogólnoakademicki
Kod formy studiów oraz poziomu studiów |  |  |  | SI
Semestr studiów |  |  |  | 5
Język wykładowy |  |  |  | polski
Prowadzący przedmiot:
Nazwa jednostki właściwej dla koordynatora |  | Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Przedmiotowe efekty uczenia się:
Kod składnika opisu | Opis |  |  |  |  | Odniesienie do (kod)
[6 empty] | efektu kierunkowego | dyscypliny
WIEDZA - zna i rozumie:
YST_W1 | budowę, zasadę działania oraz schemat funkcjonalny programowalnych sterowników mikroprocesorowych |  |  |  |  | ZIP1_W06 | TZ
YST_W2 | model oprogramowania wraz z językami programowania PLC oraz elementy składowe normy PN-EN 61131 |  |  |  |  | ZIP1_W05 | TZ
UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:
YST_U1 | zaprogramować językiem schematów drabinkowych (LD) systemy sterowania dla wybranych zadań w procesach produkcyjnych |  |  |  |  | ZIP1_U12 | TZ
YST_U2 | zaprogramować językiem schematów blokowych (FBD) systemy sterowania dla wybranych zadań w procesach produkcyjnych |  |  |  |  | ZIP1_U12 | TZ
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:
YST_K1 | uznawania wiedzy oraz analizy zalet i zagrożeń dla ludzi i środowiska wynikających ze stosowania sterowników mikroprocesorowych |  |  |  |  | ZIP1_K03 | TZ
YST_K2 | otwartości na postęp techniczny w stosowaniu sterowników mikroprocesorowych, dokształcania się oraz podnoszenie kwalifikacji |  |  |  |  | ZIP1_K01 | TZ
Treści nauczania:
Wykłady | [5 empty] | 15 | godz.
Tematyka zajęć | Charakterystyka funkcjonalna sterownika mikroprocesorowego. Funkcje: przetwarzania sygnałów, interfejsu z czujnikami i urządzeniami wykonawczymi, komunikacyjne i zasilania.
Norma PN-EN 61131. Elementy składowe normy. Zasady eksploatacji sterowników PLC. Problematyka komunikacji sieciowej wg normy.
Budowa programowalnych sterowników logicznych i zasada działania poszczególnych elementów. Jednostka centralna i jej konﬁguracja. Moduły wejść i wyjść dyskretnych, moduły wejść impulsowych, moduły wejść i wyjść analogowych, moduły specjalne.
Wprowadzenie do programowania sterowników mikroprocesorowych. Zasady tworzenia programu. Struktura programu. Model oprogramowania wg normy PN-EN 61131.
Metody programowania. Typy danych. Elementy oprogramowania. Deklaracja zmiennych. Atrybuty zmiennych.
Standardowe bloki funkcjonalne: liczniki, komparatory wielkości analogowych, czasomierze, bloki arytmetyczne. Funkcje konwersji danych.
Charakterystyka tekstowych języków programowania PLC: lista rozkazów (instrukcji) - IL, tekst strukturalny - ST.
Charakterystyka graﬁcznych języków programowania PLC: język schematów drabinkowych - LD, funkcjonalne schematy blokowe - FBD.
Układy sieciowe sterowników mikroprocesorowych. Protokoły komunikacyjne. Standardowe łącza szeregowe. Sieci lokalne i przemysłowe. Topologia sieci.
Metodyka doboru sterowników mikroprocesorowych do procesów produkcyjnych. Przykłady rozwiązań takich systemów sterowania.
Realizowane efekty uczenia się |  |  | YST_W1; YST_W2; YST_K1; YST_K2
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.
Ćwiczenia laboratoryjne | [5 empty] | 30 | godz.
Tematyka zajęć | Łączenie modułów. Podłączanie zasilania oraz terminali stanów logicznych i analogowych do sterowników (symulacjapracysystemówsterowania).Komunikacja PC-PLC. Konﬁguracja systemu sterowania.
Programowanie PLC za pomocą środowiska programistycznego Easy Soft (Eaton-Moeller). Zarzadzanie bibliotekami, konﬁguracja połączeń, deklaracja zmiennych.
Programowanie paneli operatorskich dla sterowników serii EASY Titan
Programowanie PLC językiem LD z zastosowaniem bloków funkcyjnych: komparator wielkości analogowych, moduł arytmetyczny, moduł licznika.
Programowanie zadanych układów sterowania językiem schematów drabinkowych LD. Rozwiazywanie zadań.
Programowanie sterowników językiem schematów blokowych FBD (Siemens-Logo). Realizacji funkcji logicznych, stosowanie bloków funkcjonalnych: timerów i liczników.
Programowanie sterowników językiem schematów blokowych FBD (Siemens-Logo). Realizacja przykładowych zadań.
Programowanie układu sterowania złożonym systemem transportowym w magazynie logistycznym.
Programowanie sterowników do zadań zawartych w zestawach szkoleniowych Siemens-Logo.
Programowanie sterowników Moeller XC 101 językiem tekstu strukturalnego ST. Konﬁguracja PLC, tworzenie zmiennych, formowanie instrukcji warunkowych.
Programowanie sterowników Moeller XC 101 językiem tekstu strukturalnego ST. Realizacja funkcji logicznych z wizualizacją na panelu operatorskim.
Programowanie systemów sterowania mikroprocesorowego dla przykładowych procesów technologicznych.
Realizowane efekty uczenia się |  |  | YST_U1; YST_U2; YST_K1; YST_K2
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Zaliczenie ćwiczeń na podstawie: - indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych (obligatoryjne) - 2 kolokwia cząstkowe oceniające praktyczne umiejętności (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 50%
Literatura:
Podstawowa |  | Flaga S. 2014. Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym. Wyd. BTC
Tomasik M., Juszka H., Lis S. 2013. Sterowanie i wizualizacja rolniczych procesów. Wyd. PTIR
Kasprzyk J. 2010. Programowanie sterowników przemysłowych. Wyd. WNT
Uzupełniająca |  | Kacprzak S. 2011. Programowanie sterowników PLC zgodnie z normą IEC61131-3 w praktyce. Wyd. BTC
Gilewski T. 2007. Szkoła programisty PLC. Sterowniki przemysłowe. Wyd. Helion
Sałat R., Korpysz K., Obstawski P. 2009. Wstęp do programowania sterowników. Wyd. WKŁ
Struktura efektów uczenia się:
Dyscyplina – | dziedzina nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina inżynieria mechaniczna (TZ) |  |  |  |  | 3 | ECTS
Dyscyplina – | dziedzina nauki społeczne, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości (SZ) |  |  |  |  | 0 | ECTS
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego |  |  |  | 55 | godz. | 2.2 | ECTS
w tym: | wykłady |  |  | 15 | godz.
| ćwiczenia i seminaria |  |  | 30 | godz.
| konsultacje |  |  | 5 | godz.
| udział w badaniach |  |  | … | godz.
| obowiązkowe praktyki i staże |  |  | … | godz.
| udział w egzaminie i zaliczeniach |  |  | 5 | godz.
zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość |  |  |  | … | godz. | … | ECTS
praca własna |  |  |  | 20 | godz. | 0.8 | ECTS