## SI
Przedmiot:
Infrastruktura energetyczna
Wymiar ECTS |  |  | 4
Status |  |  | kierunkowy, uzupełniający do wyboru ISP
Forma zaliczenia końcowego |  |  | egzamin
Wymagania wstępne |  |  | realizacja zajęć z przedmiotu: Technika cieplna
Kierunek studiów:
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil studiów |  |  |  | ogólnoakademicki
Kod formy studiów oraz poziomu studiów |  |  |  | SI
Semestr studiów |  |  |  | 5
Język wykładowy |  |  |  | polski
Prowadzący przedmiot:
Nazwa jednostki właściwej dla koordynatora |  | Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Przedmiotowe efekty uczenia się:
Kod składnika opisu | Opis |  |  |  |  | Odniesienie do (kod)
[6 empty] | efektu kierunkowego | dyscypliny
WIEDZA - zna i rozumie:
YEN_W1 | zjawiska i procesy związane z elektrotechnik i techniką cieplną |  |  |  |  | ZIP1_W06 | TZ
YEN_W2 | zasady doboru i eksploatacji uządzeń energetycznych |  |  |  |  | ZIP1_W09 | TZ
UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:
YEN_U1 | stosować zasady bezpiecznej eksploatacji maszyn oraz infrastruktury energetycznej |  |  |  |  | ZIP1_U06 | TZ
YEN_U2 | zastosować elementy elektrotechniki do projektowania instalacji energetycznych |  |  |  |  | ZIP1_U09 | TZ
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:
YEN_K1 | ciągłego zdobywania wiedzy, dokształcania i samodoskonalenia w celu rozwiązywania problemów praktycznych |  |  |  |  | ZIP1_K01 | TZ
YEN_K2 | działania ze świadomością znaczenia aspektów technicznych i pozatechnicznych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa |  |  |  |  | ZIP1_K03 | TZ
Treści nauczania:
Wykłady | [5 empty] | 15 | godz.
Tematyka zajęć | Infrastruktura energetyczna jako element bezpieczeństwa energetycznego
Infrastruktura gazowa
Infrastruktura ciepłownicza
Infrastruktura elektroenergetyczna
Jakość energii elektrycznej
Wyznaczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło
Dobór źródeł ciepła
Projektowanie oświetlenia elektrycznego
Projektowanie instalacji elektrycznych
Dobór odbiorników energii elektrycznej i ich osprzętu
Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa
Realizowane efekty uczenia się |  |  | YEN_W1, YEN_W2, YEN_K1, YEN_K2
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Ocena podsumowująca na podstawie testu z zakresu tematyki wykładów. 50% udziału w ocenie końcowej modułu.
Ćwiczenia audytoryjne | [5 empty] | 15 | godz.
Tematyka zajęć | Obliczanie współczynnika przenikania ciepła U dla przegród wielowarstwowych
Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego budynku
Obliczanie mocy urządzeń do przygotowania c.w.u. i dobór objętości zasobnika
Obliczenia sezonowego zużycia energii na cele ogrzewania i przygotowania c.w.u.
Podstawy analizy ekonomicznej systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u.
Realizowane efekty uczenia się |  |  | YEN_U1, YEN_U2, YEN_K1, YEN_K2
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Ocena podsumowująca na podstawie pisemnych zaliczeń z zakresu tematyki ćwiczeń. 25% udziału w ocenie końcowej przedmiotu.
Ćwiczenia projektowe | [5 empty] | 15 | godz.
Projektowanie oświetlenia elektrycznego w budynku
Projektowanie instalacji oświetleniowej w budynku
Projektowanie instalacji siłowej w budynku
Projektowanie instalacji w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej
Projektowanie rozdzielnicy elektrycznej
Realizowane efekty uczenia się |  |  | YEN_U1, YEN_U2, YEN_K1, YEN_K2
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Ocena podsumowująca na podstawie pisemnych zaliczeń z zakresu tematyki ćwiczeń i wykonanych projektów instalacji elektroenergetycznych. 25% udziału w ocenie końcowej przedmiotu.
Literatura:
Podstawowa |  | Szul T. 2018 Ocena efektywności energetycznej budynków. Wybrane zagadnienia z przykładami. Wyd. Nauk. Intellect, Waleńczów Strzyżewski J., Strzyżewski J. 2005 Instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym. Arkady, Warszawa Szkarowski A., Łatowski L. 2010 Ciepłownictwo WNT, Warszawa
Uzupełniająca |  | Miedziński B. 2000 Elektrotechnika. Podstawy i instalacje elektryczne. WN PWN, Warszawa Chochowski A. 1996 Elektrotechnika z automatyką. WSIP, Warszawa
Struktura efektów uczenia się:
Dyscyplina – | dziedzina nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina inżynieria mechaniczna (TZ) |  |  |  |  | 4 | ECTS
Dyscyplina – | dziedzina nauki społeczne, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości (SZ) |  |  |  |  | 0 | ECTS
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego |  |  |  | 53 | godz. | 2.12 | ECTS
w tym: | wykłady |  |  | 15 | godz.
| ćwiczenia i seminaria |  |  | 30 | godz.
| konsultacje |  |  | 4 | godz.
| udział w badaniach |  |  | … | godz.
| obowiązkowe praktyki i staże |  |  | … | godz.
| udział w egzaminie i zaliczeniach |  |  | 4 | godz.
zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość |  |  |  | … | godz. | … | ECTS
praca własna |  |  |  | 47 | godz. | 1.88 | ECTS