## SI
Przedmiot:
Inżynieria produkcji rolniczej i ogrodniczej
Wymiar ECTS |  |  | 4
Status |  |  | kierunkowy, obowiązkowy
Forma zaliczenia końcowego |  |  | egzamin
Wymagania wstępne |  |  | realizacja zajęć z przedmiotów: Surowce i technologie produkcji; Technika cieplna
Kierunek studiów:
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil studiów |  |  |  | ogólnoakademicki
Kod formy studiów oraz poziomu studiów |  |  |  | SI
Semestr studiów |  |  |  | 3
Język wykładowy |  |  |  | polski
Prowadzący przedmiot:
Nazwa jednostki właściwej dla koordynatora |  | Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Przedmiotowe efekty uczenia się:
Kod składnika opisu | Opis |  |  |  |  | Odniesienie do (kod)
[6 empty] | efektu kierunkowego | dyscypliny
WIEDZA - zna i rozumie:
IPR_W1 | zagadnienia związane z uwarunkowaniami technologicznymi produkcji roślinnej i ich wpływ na inżynierię realizowanych procesów |  |  |  |  | ZIP1_W13 | TZ
IPR_W2 | budowę i zasadę działania zespołów mechanicznych maszyn i urządzeń oraz systemów technicznych wykorzystywanych w produkcji roślinnej |  |  |  |  | ZIP1_W08 | TZ
UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:
IPR_U1 | przeprowadzać analizę z zakresu wpływu wybranych parametrów roboczych na zapewnienie wymagań procesu uprawy roślinnej, w tym produkcji szklarniowej |  |  |  |  | ZIP1_U01 | TZ
IPR_U2 | ocenić i krytycznie przeanalizować realizację procesu technologicznego pod kątem zastosowanych rozwiązań technicznych oraz zaproponować zmiany |  |  |  |  | ZIP1_U05 | TZ
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:
IPR_K1 | ciągłego zdobywania wiedzy i dokształcania z zakresu inżynierii produkcji, a wyniku przygotowania projektu samodoskonalenia |  |  |  |  | ZIP1_K01 | TZ
IPR_K2 | działania ze świadomością znaczenia odpowiedzialności inżyniera za jakość surowców wykorzystywanych do produkcji pasz i żywności |  |  |  |  | ZIP1_K04 | TZ
Treści nauczania:
Wykłady | [5 empty] | 20 | godz.
Tematyka zajęć | Systemy produkcji roślin w obiektach pod osłonami.
Rozwiązania techniczne systemów do sterowania czynnikami wzrostu w obiektach pod osłonami.
Zasady doboru i tryb projektowania elementów składowych systemów sterowania czynnikami wzrostu w obiektach pod osłonami (procesy: nawadniania, dostarczanie ciepła, dozowanie dwutlenku węgla, doświetlenie roślin).
Rozwiązania techniczne w ochronie roślin w obiektach pod osłonami i polowej produkcji ogrodniczej.
Komputery sterujące czynnikami wzrostu w obiektach pod osłonami.
Aparatura kontrolno- pomiarowa w obiektach pod osłonami w aspekcie utrzymania optymalnych parametrów środowiskowych (powietrza, podłoże).
Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obiektach pod osłonami.
Przepisy ogólne określające zasady, zakres i formy wykonywania dozoru technicznego urządzeń grzewczych w obiektach pod osłonami oraz jednostki właściwe do jego wykonywania.
Inżynieria przygotowania gleby w produkcji sadowniczej i warzywniczej (uprawa płaska, uprawa na redlinach).
Inżynieria zbioru warzyw w produkcji polowej (rozwiązania techniczne, zasady doboru urządzeń).
Inżynieria zbioru owoców w produkcji sadowniczej (rozwiązania techniczne, zasady doboru urządzeń).
Realizowane efekty uczenia się |  |  | IPR_W1; IPR_W2; IPR_K1; IPR_K2
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu: 75%
Ćwiczenia laboratoryjne | [5 empty] | 25 | godz.
Tematyka zajęć | Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu projektowania elementów składowych systemu grzejnego w obiektach pod osłonami
Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu szacowania: paliwa, wody (pożywki), dwutlenku węgla w obiektach pod osłonami.
Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu nawadniania (fertygacji) upraw ogrodniczych.
Projekt obejmujący obliczenie: strat ciepła, powierzchni grzejników, dobór mocy grzewczej kotła, określenie współczynnika wykorzystania mocy grzewczej, szacowanie ilości paliwa.
Ćwiczenia wyjazdowe w rzeczywistym obiekcie szkalrniowym
Realizowane efekty uczenia się |  |  | IPR_U1; IPR_U2; IPR_K1; IPR_K2
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Indywidualny projekt z zakresu doboru urządzeń grzewczych w szklarni wraz z szacowanie ilości paliwa. Udział w ocenie końcowej przedmiotu: 25%
Literatura:
Podstawowa |  | Kurpaska S. 2007: Szklarnie i tunele foliowe- inżynieria i procesy. PWRiL, Poznań
Kowalczuk J., Bieganowski F. 2000: Mechanizacja ogrodnictwa, WSziP, Warszawa
Uzupełniająca |  | PN- B-03406: 1994. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m3
PN-EN 12831: 2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
Dziennik Ustaw 2000 Nr 122 poz. 1321 - Dozór techniczny
Struktura efektów uczenia się:
Dyscyplina – | dziedzina nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina inżynieria mechaniczna (TZ) |  |  |  |  | 4 | ECTS
Dyscyplina – | dziedzina nauki społeczne, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości (SZ) |  |  |  |  | 0 | ECTS
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego |  |  |  | 50 | godz. | 2 | ECTS
w tym: | wykłady |  |  | 20 | godz.
| ćwiczenia i seminaria |  |  | 25 | godz.
| konsultacje |  |  | 3 | godz.
| udział w badaniach |  |  | … | godz.
| obowiązkowe praktyki i staże |  |  | … | godz.
| udział w egzaminie i zaliczeniach |  |  | 2 | godz.
zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość |  |  |  | … | godz. | … | ECTS
praca własna |  |  |  | 50 | godz. | 2 | ECTS